[image: ]
Технические требования
Для проектирования системы отопления, охлаждения, вентиляции, сетей водоснабжения и канализации.
*заполнять информацию по своему объекту. То, что не надо - удалить
1. Архитектурно-строительная часть:
1.1 Пирог наружных стен: опишите из  каких материалов построено Ваше здание (обязательно указывать толщину в строительной конструкции).
1.2 Кровля: Опишите конструкцию кровли и материал утеплителя, который там применяется.
1.3 Двери и ворота: Укажите, утеплены ли входные двери и гаражные ворота.
1.4 Окна: Укажите тип окон и производителя.
1.5 Пол первого и второго  этажа: укажите конструкцию полов и материалы, которые будут в них использоваться.
1.6 Источник теплоснабжения:  Тут надо указать есть ли газ на участке, сколько электрической мощности заведено на участок.
1.7 Ориентация здания по сторонам света: укажите какая из сторон выходит на север (эта информация учувствует в расчетах).

2. Внутренние параметры микроклимата помещений:
Укажите желаемую температуру в доме (если частный коттедж). В остальных случаях наши специалисты подберут эту информацию согласно ДБНов.
3. Тип отопления:
Укажите ваши пожелания по типу отопления. Если частный дом, то в каких помещениях будут теплые полы, в каких радиаторы.
4. Другие требования:
Тут укажите пожелания, которые мы учтем в разработке нашего проекта.
5. Холодное водоснабжение:
5.1 Количество точек водоразбора: указать где будут раковины, ванные, и тд.
 5.2 Источник воды: указать источник воды.
5.3 Количество постоянно проживающих/максимально возможное:  указать количество проживающих.
5.4 Устройство систем очистки воды: планируется ли система водоочистки.


6. Горячее водоснабжение:
6.1 Источник: Указать какой планируется источник ГВС (бойлер косвенного нагрева + одноконтурный котел, к примеру).
6.2 Рециркуляция горячей воды: требуется ли рециркуляция горячей воды.
7. Вентиляция:
Требуется ли на объекте система механической вентиляции.
8. Кондиционирование:
[bookmark: _GoBack]Тип системы: Сплит системы, охлаждение стенами.
9. Канализация:
Тип канализации: септик или городская канализация.
10. Контакты:
10.1 Адрес объекта: 
10.2 Контактное лицо: 
10.3 Контактый номер телефона: 
10.4 Электронный адрес:

Звоните нашему специалисту, он поможет грамотно заполнить данную форму.
063 429 03 08 – Дмитрий
info@termobalance.com.ua
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